**附件一**

新媒体实验室拟建设在东区二号楼401室（现为东北亚卫视北方制作中心），现401教室中包含了工作间、摄影棚、大学生影视服务中心等区域，在保留部分工作区域的基础上，以原影棚、大学生影视服务中心制作室为基础改扩建成为新媒体实验室。



**D**

**C**

**B**

**A**

上图为401室现有格局草图，将其中A和B部分预改造成三维立体虚拟实验室，C、D两者合并，预改扩建为新媒体实验室。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 | 数量 | 单位 | 工程量 |
| 2 | 拆除 | 6 | 人 | 拆除原轻钢龙骨墙 |
| 3 | 垃圾清运 | 3 | 次 |  |
| 4 | 木工&材料 |  |
| 5 | 4\*5木方 | 100 | 根 |  |
| 6 | 细木工板 | 35 | 张 | 阶梯地台、柜子 |
| 7 | 高密版 | 20 | 张 | 绿棚造型材料 |
| 8 | 柜子板材加工费 | 10 | 平 | 缝边切割 |
| 9 | 石膏板 | 60 | 张 | 6.8宽0.4假梁 |
| 10 | 轻钢龙骨 | 60 | 根 |  |
| 11 | 隔音岩棉 | 8 | 袋 |  |
| 12 | 辅材 | 1 | 项 | 钉、玻璃胶、发泡胶 |
| 13 | 铝方通吊顶 | 140 | 米 |  |
| 14 | 木工工费 | 35 | 人 | 1、制作隔断墙2、暖气包口 3、玻璃隔断假梁 4、vr特装背景墙 5、吊顶、6、阶梯地台7、扣像绿棚 |
| 15 | 电工&材料 |  |
| 16 | 2.5平方电线 | 8 | 捆 | 含管 |
| 17 | 6类网线 | 1 | 箱 |  |
| 18 | 8路交换机 | 1 | 项 |  |
| 19 | 弱电箱 | 1 | 个 |  |
| 20 | 地插盒 | 3 | 个 |  |
| 21 | 插座开关 | 24 | 个 |  |
| 22 | 铝方通专用灯 | 10 | 个 |  |
| 23 | 射灯 | 25 | 个 |  |
| 24 | 线性灯 | 90 | 米 |  |
| 25 | 电工工费 | 6 | 人 |  |
| 26 | 油工&材料 |  |  |  |
| 27 | 油工工费（含材料） | 310 | 平米 | 石膏找平、乳胶漆、绿扣像棚专用漆 |
| 28 | 其他项 |  |  |  |
| 29 | 玻璃隔断（含双门） | 38 | 平米 |  |
| 30 | 地板 | 140 | 平米 |  |
| 31 | 百叶窗 | 9 | 平米 | 1200\*1800 |
| 32 | 窗台板 | 2 | 个 |  |
| 33 | 发光字 | 1 | 套 |  |
| 34 | 家具 |  |  |  |
| 35 | 工作桌单人位 | 6 | 张 |  |
| 36 | 工作椅 | 13 | 把 |  |
| 37 | 会议桌 | 1 | 套 | 2400\*1000 |
| 38 | vr 矮柜 | 1 | 套 | 1500\*600 |
| 39 | 背景布（含杆） | 2 | 套 |  |